Scénario : Le permis de feu

Réparation de la rambarde.

Localisation : Escalier intérieur du Bâtiment B (Internat) - Accès au 2ème étage

Situation : Suite à un incident survenu lors de travaux divers, une section de la rambarde métallique de l'escalier a été abîmée. La réparation nécessite des travaux de soudure à l'arc pour refixer solidement les éléments.

L’escalier est situé à proximité immédiate des chambres d'internat. L’escalier donne accès à l’issue de secours en cas d’évacuation.

Entreprise intervenante : SAS Métallerie Duroc

Nature des travaux : Soudure à l'arc électrique + meulage

Durée estimée : 1 journée (08h00 - 17h00)

Réparation système d’aspiration

Localisation : Bâtiment D (Ateliers) - Atelier cuisine

Situation : Le système d'aspiration des fumées du poste de travail n°3 est défaillant. Une entreprise spécialisée doit intervenir pour remplacer un tronçon de gaine métallique situé en hauteur (3 mètres). L'intervention nécessite la découpe au chalumeau de l'ancienne gaine et la soudure de la nouvelle.

15 élèves de Bac Pro Cuisine sont présents tous les jours. Un stockage de produits inflammables (huiles, solvants) est situé à proximité. Présence d’une table pour débriefer

Entreprise intervenante : Ventilation Industrie 78

Nature des travaux : Découpe thermique + soudure + meulage

Durée estimée : 4 heures (13h00 - 17h00)

Réparation du portail

Localisation : Accès au lycée - Parking enseignants - Accès vers le parking livraison

Situation : Le portail motorisé entre le parking enseignant et l’entrée du lycée a été endommagé par un véhicule de livraison. Le portail doit être réparé, nécessitant des opérations de soudure sur le châssis métallique et la structure porteuse.

Le portail est proche de la zone d'accès principal du lycée, avec un flux important de circulation humaine le matin, le midi et en fin d’après-midi. C’est également un des accès principaux des services de secours extérieurs

Entreprise intervenante : Automatismes Services Plus

Nature des travaux : Soudure MIG + meulage + redressage à chaud

Durée estimée : 1 demi-journée (08h00 - 12h00)

Lycée Technologique et Professionnel BORIS LELIOUT

Réparation d’une canalisation

Localisation : Bâtiment E (Restauration) - Local technique cuisine / chaufferie

Situation : Une fuite importante a été détectée sur la canalisation de gaz alimentant les fours de la cuisine collective. L'entreprise de maintenance doit intervenir en urgence pour remplacer un tronçon de tuyauterie. L'opération nécessite une soudure autogène (chalumeau oxyacétylénique) après isolation et purge du réseau.

Le service de restauration doit rester opérationnel. Un stockage de bouteille de gaz se trouve à proximité, ainsi que la réserve alimentaire. L’accès est proche des quais de livraisons.

Entreprise intervenante : Gaz Service Maintenance

Nature des travaux : Découpe + brasage + soudure autogène + test d'étanchéité

Durée estimée : 3 heures (14h00 - 17h00)